## 断熱等在来・２×４
設計内容説明書（省エネルギー性）
断熱等性能等級用
在来木造・２×４工法用
建築物の名称：
確 認 項 目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
適用する基準 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [17 empty] | □ | 適
[5 empty] | □ | 仕様基準 | [17 empty] | □ | 不適
□ | 性能基準による場合 |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率ＵＡ | [14 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 適
[5 empty] | （ | [5 empty] | Ｗ／㎡･Ｋ | ） | [8 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
| （ | ）地域 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηＡ | [14 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | （ | [6 empty] | ） | [8 empty] | □
□ | 仕様基準による場合 |  | 適用条件 |  | 開口部比率※ |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | ※区分（に）の仕様とする場合、記入は不要です。 | [14 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
| （ | ）地域 | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  | 開口部比率の区分 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | □ | 緩和措置有り
[6 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 躯体の断熱性能等 | 断熱材の 種類と厚さ |  | 屋根 |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕様書
[6 empty] | 天井 |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表
[6 empty] | 壁 |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 平面図
[6 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 矩計図
[8 empty] | その他の部分 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
[6 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | その他の部分 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 開口部の断熱性能等 | 窓・ドア等の断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状 | [15 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 建具形態 |  |  | ガラスの種類・構成等 | [11 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ） | □ | 平面図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  |  | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 |  | 方 位 |  |  |  | ｶﾞﾗｽの日射侵入率等 |  |  |  |  | ひさし・軒・付属部材等 | [5 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 平面図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □
結露防止対策 |  |  | 結露の発生防止対策 |  | ・防湿層の設置(繊維系断熱材等の場合) | [15 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | （ | [11 empty] | ） |  |  | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[5 empty] | ・外壁又は屋根（バルコニー含む）の通気層の確保、防風層の設置 | [15 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | （断熱構造とする場合） | [15 empty] | □
[6 empty] | （ | [11 empty] | ）
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401

## 断熱等ＲＣ等
設計内容説明書（省エネルギー性）
断熱等性能等級用
ＲＣ造等用
建築物の名称：
確 認 項 目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [20 empty] | 設計内容
|  |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [15 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
適用する基準 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 性能基準 | [17 empty] | □ | 適
[5 empty] | □ | 仕様基準 | [17 empty] | □ | 不適
□ | 性能基準による場合 |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  | 外皮平均熱貫流率ＵＡ | [14 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 適
[5 empty] | （ | [5 empty] | Ｗ／㎡･Ｋ | ） | [8 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
| （ | ）地域 | [18 empty] | □ | 平面図
|  |  | 冷房期の平均日射熱取得率 |  |  | 冷房期の平均日射熱取得率ηＡ | [14 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | （ | [6 empty] | ） | [8 empty] | □
□ | 仕様基準による場合 |  | 適用条件 |  | 開口部比率※ |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [6 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | ※区分（に）の仕様とする場合、記入は不要です。 | [14 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
| （ | ）地域 | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  | 開口部比率の区分 | [15 empty] | □
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | □ | 緩和措置有り
[6 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） |  |  |  |  | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 躯体の断熱性能等 | 断熱材の 種類と厚さ |  | 屋根 |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕様書
[6 empty] | 天井 |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 仕上表
[6 empty] | 壁 |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 平面図
[6 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 矩計図
[8 empty] | その他の部分 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
[6 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | その他の部分 |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 開口部の断熱性能等 | 窓・ドア等の断熱性 | 建具・ドア枠の材質・形状 | [15 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 建具形態 |  |  | ガラスの種類・構成等 | [11 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ） | □ | 平面図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [8 empty] | ） | □
|  |  |  | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 |  | 方 位 |  |  |  | ｶﾞﾗｽの日射侵入率等 |  |  |  |  | ひさし・軒・付属部材等 | [5 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 平面図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [5 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □
結露防止対策 |  |  | 結露の発生防止対策 |  | ・防湿層の設置(繊維系断熱材等の場合) | [15 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | （ | [11 empty] | ） |  |  | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[21 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | □ | 内断熱工法 | [14 empty] | □
[6 empty] | □ | 断熱材を構造躯体に全面密着等
熱橋部対策 |  |  | 熱橋部の断熱補強対策 |  | ・ | 構造熱橋部の断熱補強措置 | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | 断熱材の熱抵抗又は断熱材の種類と厚さ | [14 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[7 empty] | （ | [12 empty] | ） | □ | 矩計図
[6 empty] | 補強範囲（ | [11 empty] | ｍｍ） |  |  | □
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401

## 一次エネ
設計内容説明書（省エネルギー性）
[5 empty] | ［第一面］ | [15 empty] | 一次エネルギー消費量等級用
各工法共通
建築物の名称：
確 認 項 目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容
|  |  | 設 計 内 容 | [18 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
目標等級 |  |  | □ | 等級４ | [20 empty] | □ | 適
|  |  | □ | 等級５ | [20 empty] | □ | 不適
地域の区分 |  |  | ・地域の区分 |  |  | （ |  |  | ） | 地域
適用する基準 |  |  | □ | 性能基準
|  |  | □ | 仕様基準
□ | 性能基準による場合 | 外皮性能等に係る事項 | ・外皮平均熱貫流率（UA） | [18 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 適
[5 empty] | （ | [5 empty] | Ｗ／㎡・Ｋ |  | ） | [8 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  | ･暖房期平均日射熱取得率（ηAH） | [18 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | （ | [7 empty] | ） | [8 empty] | □ | 矩計図
|  |  | ･冷房期平均日射熱取得率（ηAC） | [18 empty] | □
[5 empty] | （ | [7 empty] | ）
|  | 一次エネルギー消費量に係る事項※ | 基本 事項 |  | 面積等 |  | □ | 床面積の合計 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 面積表 |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 主たる居室の面積 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[7 empty] | □ | その他の居室の面積 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □
[5 empty] | 年間日射 地域区分 |  | □ | 太陽光発電又は太陽熱利用給湯設備を採用 | [13 empty] | □ | 計算書 |  | □ | 適
[8 empty] | □ | 年間日射地域区分 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[5 empty] | 通風の 利用 |  | □ | 通風を利用 | [13 empty] | □ | 平面図
[8 empty] | □ | 換気回数 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | 蓄熱 利用 |  | □ | 蓄熱の利用あり | [13 empty] | □
[8 empty] | □ | 暖房期日射地域区分 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ）
|  |  | 設備機器に係る概要 |  | 暖房設備 |  | □ | 運転方式及び設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 計算書
□
[5 empty] | 冷房設備 |  | □ | 運転方式及び設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図
[22 empty] | □ | 設備機器仕上表
□
[5 empty] | 換気設備 |  | □ | 設備仕様及び換気回数 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用 | [13 empty] | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
□
[5 empty] | 給湯設備 |  | □ | 設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 配管方式 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[7 empty] | □ | 水栓の仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □
[7 empty] | □ | 高断熱浴槽を採用
[5 empty] | 照明設備 |  | □ | 設備仕様 |  |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | □ | 多灯分散照明方式を採用 | [13 empty] | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
□
[5 empty] | その他 |  | □ | 太陽光発電を採用 | [13 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 適
[8 empty] | □ | 設備仕様 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ | 設置方式及び設置角 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ） | □
[7 empty] | □ | コージェネレーション設備を採用
[8 empty] | □ | 設備仕様 |  |  |  | （ | webプログラム出力票による。 | [6 empty] | ）
※ | 表中の「webプログラム出力票」とは、『住宅・住戸の省エネルギー性能判定プログラム（独立行政法人建築研究所）』による一次エネルギー消費量計算結果に関する出力票を示します。「webプログラム出力票」がある場合、設計内容説明欄における設計内容の記載を省略することができます。
20190401
［第二面］
確 認 項 目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容
|  |  | 設 計 内 容 | [18 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
□ | 仕様基準による場合 | 外皮性能等に係わる事項 | 開口部比率※ |  |  |  | （ |  |  |  |  | ） | [9 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  | ※区分（に）の仕様とする場合、入力は不要です。 | [18 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  | 躯体の断熱性能等 |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [15 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 開口部の断熱性能等 |  | 開口部比率の区分 | [16 empty] | □
[5 empty] | □ | 区分（い） |  |  | □ | 区分（ろ） |  |  | □ | 区分（は） |  |  | □ | 区分（に）
[5 empty] | □ | 緩和措置有り
[6 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  |  | 断熱材の 種類と厚さ |  |  | 屋根 |  | （ | [11 empty] | ） |  | □ | 仕様書
[6 empty] | 天井 |  | （ | [11 empty] | ） |  | □ | 仕上表
[6 empty] | 壁 |  | （ | [11 empty] | ） |  | □ | 平面図
[6 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 矩計図
[8 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
[6 empty] | 土間床等の外周部 |  |  |  | 外気に接する部分 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
[10 empty] | その他の部分 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 窓・ドア等の断熱性 |  | 建具・ドア枠の材質・形状 | [16 empty] | □ | 仕様書
[6 empty] | 建具形態 |  |  | ガラスの種類・構成等 | [12 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [9 empty] | ） | □ | 平面図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [9 empty] | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  |  | ） | （ | [9 empty] | ） | □
|  |  | 窓・ドア等の日射 遮蔽措置 |  |  | 方 位 |  |  |  | ｶﾞﾗｽの日射侵入率等 | [5 empty] | ひさし・軒・付属部材等 | [5 empty] | □ | 仕様書
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 平面図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □ | 矩計図
[5 empty] | （ |  |  |  | ）（ | [6 empty] | ）（ |  |  |  |  | ） | □
|  | 一次エネルギーに係る事項 | 基本事項 |  | 面積等 |  | 外皮面積の合計(㎡)／床面積の合計(㎡) | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 計算書 |  | □ | 適
[22 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[22 empty] | □ | 矩計図
□
|  |  | 設備機器に係る概要 |  | 暖房設備 |  | 暖房方式 |  | （ | [11 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | 【主たる居室】 | [14 empty] | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[7 empty] | 設備仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 計算書
[7 empty] | 効率等 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □
【その他の居室】
[7 empty] | 設備仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 効率等 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 冷房設備 |  | 冷房方式 |  | （ | [11 empty] | ）
【主たる居室】
[7 empty] | 設備仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 効率等 |  |  | （ | [10 empty] | ）
【その他の居室】
[7 empty] | 設備仕様 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[7 empty] | 効率等 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備 |  | 換気設備の方式 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | 比消費電力 |  |  |  | （ |  | ） | 換気回数 |  |  | （ |  | ） | 回/ｈ |  | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[8 empty] | □ | 熱交換型換気を採用 | [12 empty] | □
[5 empty] | 給湯設備 |  | 給湯熱源機の種類 |  |  |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | 効率等 |  | （ |  |  |  | ） | ふろ機能 |  |  | （ |  |  |  | ） | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
□
[5 empty] | 照明設備 |  | 【主たる居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | 省エネ措置あり |  |  | □ | 平面図 |  | □ | 適
[7 empty] | 【その他の居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | 省エネ措置あり |  |  | □ | 設備機器仕上表 |  | □ | 不適
[7 empty] | 【非居室】 |  |  | □ | 白熱灯あり |  |  | □ | 白熱灯無し |  |  | □ | 省エネ措置あり |  |  | □
注） | 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401

## 耐震在来木
設計内容説明書（耐震性）
在来木造一戸建て用（第一面）
建築物の名称：
| ・ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合には、Ⅰに記入してください。
| ・ | 免震建築物の基準に適合する場合には、Ⅱに記入してください。
□ | Ⅰ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [24 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [19 empty] | 評価方法基準 | 記 載 図 書 |  |  | 確認
目標等級 |  |  | 目標等級 | □ | 等級２ |  | (適用倍率1.25倍） | [16 empty] | 1-1(2)ﾛ | □ | 壁量計算書 |  | □ | 適
|  |  |  | □ | 等級３ |  | (適用倍率1.5倍） | [17 empty] | □ | 構造計算書 |  | □ | 不適
計算方法 |  |  | 計算方法 | □ | 壁量計算 |  |  | ※ | 階数が2階以下の場合のみに適用できます。 | [15 empty] | □
[5 empty] | → | 「壁量計算による確認項目」に記入してください。 | [18 empty] | □
|  |  |  | □ | 許容応力度計算
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ）
壁量計算による場合の確認項目
耐力壁 |  |  | 筋かい耐力壁 | ・種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ） | 1-1(3)ﾎ① | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  |  | ・種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ) |  | □ | 構造伏図 |  | □ | 不適
|  |  | 木摺耐力壁 | 種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ） |  | □ | 壁量計算書
|  |  | 面材耐力壁 | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ | [5 empty] | mm | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | ) |  | □ | 仕上表
準耐力壁等 |  |  | 木摺準耐力壁・ | ・種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ） | 1-1(3)ﾎ① | □
|  |  | 腰壁等 | ・種類 |  | （ | [10 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ) |  | □
|  |  | 面材準耐力壁・ | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ | [5 empty] | mm | ） |  | □
|  |  | 腰壁等 | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | )
壁量 | [7 empty] | 1階(cm) | [5 empty] | 2階(cm) | [5 empty] | 準耐力壁算入 |  |  |  | 1-1(3)ﾎ① 表1
|  |  | 性能表示で定める | X軸方向 | [15 empty] | □ | 算入あり
|  |  | 存在壁量 | Y軸方向
|  |  | 性能表示で定める | X軸方向
|  |  | 必要壁量 | Y軸方向
床組・ |  |  | 火打ち構面 | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 寸法 |  | （ | [6 empty] | ） | 1-1(3)ホ③ | □ | 仕様書 |  | □ | 適
屋根面等 |  |  |  | 火打ちの隅長 |  |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | 取合う梁せい（ | [6 empty] | mm | ） |  | □ | 構造伏図 |  | □ | 不適
|  |  |  | 構面の位置 |  |  |  | （ | [8 empty] | ) | 倍率 |  | ( |  |  | ) |  | □ | 矩計図
|  |  | ２階床面 | 面材の種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  | mm | ） |  | □ | 仕上表
|  |  |  | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | 工法 |  | （ | [6 empty] | ） |  | □
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | ) |  | □
|  |  | 小屋床面 | 面材の種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  | mm | ） |  | □
|  |  |  | 根太間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | 工法 |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | )
|  |  | 屋根面 | 勾配 |  | （ |  |  |  | 寸 | ）
|  |  |  | 面材の種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  | mm | ）
|  |  |  | 垂木間隔 |  |  | （ |  |  |  |  | mm | ） | 工法 |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | くぎ種類 |  |  | （ |  |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 |  | ( |  |  | )
|  |  | 確認方法 | □ | 存在床倍率≧地震に対する等級２又は３の必要床倍率 | [18 empty] | 1-1(3)ホ③ 式1・式2
接合部 |  |  | 下屋等の横架材 | 金物 |  |  | （ | [15 empty] | ） | 1-1(3)ホ④b | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  | の接合部 | 仕口等 |  |  | （ | [15 empty] | ） |  | □ | 構造伏図 |  | □ | 不適
|  |  | 胴差と通し柱の | 金物 |  |  | （ | [15 empty] | ） | 1-1(3)ホ④a | □ | 計算書
|  |  | 接合部 | 仕口等 |  |  | （ | [15 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  | 確認方法 | 下屋等 |  |  | 1階小屋組等の端部等 | [5 empty] | □ | 存在接合部倍率≧必要接合部倍率 | [9 empty] | 1-1(3)ホ④b | □ | 仕上表
|  |  |  | 横架材 |  |  | その他の部分 | [5 empty] | □ | 存在接合部倍率≧0.7
|  |  |  | 胴差と通し柱 |  |  | □ | 評価方法基準による構造方法 | [15 empty] | 1-1(3)ホ④a
20190401
在来木造一戸建て用（第二面）
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [24 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [19 empty] | 評価方法基準 | 記 載 図 書 |  |  | 確認
基礎 |  |  | 根入れ深さ | 深さ |  | （ | [15 empty] | mm | ） | 1-1(3)ホ⑤ | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  | 基礎の | 立上り部分 |  |  |  | 高さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  | mm | ） |  | □ | 基礎伏図 |  | □ | 不適
|  |  | 各部寸法 | 底盤の寸法 |  |  |  | 厚さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | 幅 |  | （ |  |  |  | mm | ） |  | □ | 基礎詳細図
|  |  | 基礎の配筋 | 主筋 | [6 empty] | （ | 径 | [9 empty] | mm | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 標準部の補助筋 | [6 empty] | （ | 径 | [9 empty] | mm | ） |  | □ | 構造計算書
|  |  |  | 開口直下の補助筋 | [6 empty] | （ | 径 | [9 empty] | mm | ） |  | □
|  |  | 確認方法 | □ | スパン表 |  |  | （種類 | [9 empty] | ） | [5 empty] | 1-1(3)ホ⑤
|  |  |  | □ | 許容応力度計算
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ）
横架材 |  |  | 横架材の | ・床大梁 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） | 1-1(3)ホ⑤ | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  | 断面寸法 | ・床小梁 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造伏図 |  | □ | 不適
|  |  | （最小～最大） | ・小屋梁 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） |  | □ | 軸組図
|  |  |  | ・胴差 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | ・根太 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） |  | □ | 構造計算書
|  |  |  | ・垂木 |  |  | （ |  |  |  | mm | × |  |  |  | mm |  | 間隔 |  |  |  |  | ） |  | □
|  |  | 確認方法 | □ | スパン表 |  |  | （種類 | [9 empty] | ） | [5 empty] | 1-1(3)ホ⑤ | □
|  |  |  | □ | 許容応力度計算 | [19 empty] | □
|  |  |  | □ | その他 |  | （ | [15 empty] | ）
その他 |  |  | 確認事項 | □ | 建築基準法施行令第３章第１節から第３節まで（令第39条及び第48条を除く。）の規定に適合 | [18 empty] | 1-1(3)ホ⑥
□ | Ⅱ 免震建築物の場合
構造躯体 |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定される免震建築物 | [18 empty] | 1-1(3)ｲ | □ | 計算書 |  | □ | 適
[5 empty] | ・同告示第２の該当する号 | [19 empty] | □ | 計画書 |  | □ | 不適
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [17 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第二号及び第三号に掲げる建築物） | [17 empty] | □
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定取得） | [17 empty] | □
[5 empty] | ・免震層・免震材料の維持管理に関する計画 | [19 empty] | □
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
・敷地の管理に関する計画
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401

## 耐震２×４
設計内容説明書（耐震性）
２×４工法一戸建て用（第一面）
建築物の名称：
| ・ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合には、Ⅰに記入してください。
| ・ | 免震建築物の基準に適合する場合には、Ⅱに記入してください。
□ | Ⅰ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [25 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [18 empty] | 評価方法基準 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認
目標等級 |  |  | 目標等級 |  | □ | 等級２ |  | (適用倍率1.25倍） | [15 empty] | 1-1(2)ﾛ |  | □ | 壁量計算書 |  | □ | 適
[5 empty] | □ | 等級３ |  | (適用倍率1.5倍） | [17 empty] | □ | 構造計算書 |  | □ | 不適
計算方法 |  |  | 計算方法 |  | □ | 壁量計算 |  |  | ※ | 階数が2階以下の場合のみに適用できます。 | [15 empty] | □
[6 empty] | → | 「壁量計算による確認項目」に記入してください。 | [18 empty] | □
[5 empty] | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
壁量計算による場合の確認項目
耐力壁 |  |  | 耐力壁の方式 |  | □ | 面材による |  |  |  | □ | 筋かい併用 | [12 empty] | 1-1(3)ﾍ① |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  | 外壁 |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ） |  |  | □ | 耐力壁配置図 |  | □ | 不適
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | ) |  |  | □ | 構造伏図
[5 empty] | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ） |  |  | □ | 壁量計算書
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | ) |  |  | □ | 矩計図
|  |  | ・筋かい併用 |  | 筋かいの断面寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | mm | × |  |  |  |  | mm | ） |  |  | □ | 仕上表
|  |  | 内壁 |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ） |  |  | □
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | ) |  |  | □
[5 empty] | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ） |  |  | □
[5 empty] | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | )
|  |  | ・筋かい併用 |  | 筋かいの断面寸法 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | mm | × |  |  |  |  | mm | ）
準耐力壁 |  |  | 内壁 |  | 種類 |  | （ | [6 empty] | ） | 厚さ |  | （ |  |  |  |  | mm | ）
|  |  | □ | 算入あり | くぎ種類 |  |  | （ |  |  | ） | くぎ間隔（ |  |  |  |  | mm | ） 倍率 | ( |  |  |  | )
壁量 | [8 empty] | 1階(cm) | [5 empty] | 2階(cm) |  |  |  |  | 準耐力壁算入 |  |  |  | 1-1(3)ﾍ①
|  |  | 性能表示で定める |  | X軸方向 | [14 empty] | □ | 算入あり
|  |  | 存在壁量 |  | Y軸方向 | [14 empty] | 算入できる準耐力壁量の上限は必要壁量の20%
|  |  | 性能表示で定める |  | X軸方向
|  |  | 必要壁量 |  | Y軸方向
接合部 |  |  | 外壁 |  | 金物種類 |  |  |  | 出隅部 |  |  |  | 掃き出し |  |  |  | 一般部 |  |  | その他 |  |  |  | 1-1(3)ﾍ①b(i) |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[5 empty] | １階 |  | 脚部 | [18 empty] | □ | 耐力壁配置図 |  | □ | 不適
[5 empty] | ２階 |  | 脚部 | [18 empty] | □ | 構造図
頭部
|  |  | 内壁 | [5 empty] | 端部 |  |  |  | 端部開口脇 |  |  |  | 一般部 |  |  | その他 |  |  |  | 1-1(3)ﾍ①b(i)
[5 empty] | １階 |  | 脚部
[5 empty] | ２階 |  | 脚部
|  |  | 確認方法 |  | □ | 許容応力度計算 | [17 empty] | 1-1(3)ﾍ①b(i)
[5 empty] | □ | 簡易計算法（日本ツーバイフォー建築協会）
[5 empty] | □ | 接合部倍率表（日本ツーバイフォー建築協会）
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
20190401
２×４工法一戸建て用（第二面）
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [25 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 |  | 設 計 内 容 | [18 empty] | 評価方法基準 |  | 記 載 図 書 |  |  | 確認
基礎 |  |  | 根入れ深さ |  | 深さ |  | （ | [14 empty] | mm | ） | 1-1(3)ﾍ① |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  | 基礎の |  | 立上り部分 |  |  |  | 高さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | 厚さ | （ |  |  |  | mm | ） |  |  | □ | 基礎伏図 |  | □ | 不適
|  |  | 各部寸法 |  | 底盤の寸法 |  |  |  | 厚さ |  | （ |  |  |  | mm | ） | 幅 | （ |  |  |  | mm | ） |  |  | □ | 基礎詳細図
|  |  | 基礎の配筋 |  | 主筋 | [6 empty] | （ | 径 | [8 empty] | mm | ） |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 標準部の補助筋 | [6 empty] | （ | 径 | [8 empty] | mm | ） |  |  | □ | 構造計算書
[5 empty] | 開口直下の補助筋 | [6 empty] | （ | 径 | [8 empty] | mm | ） |  |  | □
|  |  | 確認方法 |  | □ | 基礎リスト |  |  | （種類 日本ツーバイフォー建築協会） | [14 empty] | 1-1(3)ﾍ①
[5 empty] | □ | 許容応力度計算
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
その他 |  |  | 確認事項 |  | □ | 建築基準法施行令第36条から第38条までの規定、建築基準法施行規則第8条の3の規定及び告示の規定に適合していること | [17 empty] | 1-1(3)ﾍ③
□ | Ⅱ 免震建築物の場合
構造躯体 |  |  | 免震建築物 |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定される免震建築物 | [17 empty] | 1-1(3)ｲ |  | □ | 計算書 |  | □ | 適
[6 empty] | ・同告示第２の該当する号 | [19 empty] | □ | 計画書 |  | □ | 不適
[7 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [17 empty] | □ | 配置図
[7 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第二号及び第三号に掲げる建築物） | [17 empty] | □
[7 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定取得） | [17 empty] | □
[6 empty] | ・免震層・免震材料の維持管理に関する計画 | [19 empty] | □
[7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
・敷地の管理に関する計画
[7 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [13 empty] | ）
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401

## 耐震ＲＣ等
設計内容説明書（耐震性）
RC造等用
建築物の名称：
| ・ | 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合には、Ⅰに記入してください。
| ・ | 免震建築物の基準に適合する場合には、Ⅱに記入してください。
□ | Ⅰ 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２又は３の基準に適合する場合
確認項目 |  |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [19 empty] | 設計内容
|  |  | 項 目 | 設 計 内 容 | [13 empty] | 評価方法基準 | 記 載 図 書 |  |  |  | 確認
目標等級 |  |  | 目標等級 | □ | 等級２ |  | (適用倍率1.25倍） | [10 empty] | 1-1(2)ﾛ | □ | 構造計算書 |  |  | □ | 適
|  |  |  | □ | 等級３ |  | (適用倍率1.5倍） | [11 empty] | □ | 構造図 |  |  | □ | 不適
構造概要 |  |  | 構造概要 | 構造種別 |  |  |  | （ | [6 empty] | 造 | ） |  | 1-1(3) ｲﾛﾊﾆ | □ | [5 empty] | 鉄筋コンクリート | 鉄骨鉄筋コンクリート | 鉄骨
|  |  |  | 骨組形式 | [14 empty] | □
[5 empty] | Ｘ方向 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | □
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | （ | [6 empty] | ） |  |  |  | □
計算ルート
[5 empty] | Ｘ方向 |  |  | （ | [6 empty] | ） | [9 empty] | ルート１ | ルート２－１ | ルート２－２ | ルート２－３ | ルート３ | その他
[5 empty] | Ｙ方向 |  |  | （ | [6 empty] | ） | [9 empty] | ルート１ | ルート２－１ | ルート２－２ | ルート２－３ | ルート３ | その他
構造計算 |  |  | 計算条件 | □ | 限界耐力計算
|  |  |  | □ | 保有水平耐力計算(ルート３)
[5 empty] | 保有水平耐力≧( | [6 empty] | )× | 必要保有水平耐力
[5 empty] | Ｃo |  | (二次設計) | [5 empty] | （ |  | ）
|  |  |  | □ | 許容応力度等計算(ルート２)
|  |  |  | □ | 令第82条第1号から第3号まで・第82条の4の計算（ルート１）
|  |  |  | □ | その他
[6 empty] | （ | [8 empty] | ）
構造躯体 |  |  | 材料の仕様 | コンクリートの種類 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | 設計基準強度 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | N/mm2 | ）
鉄筋種類
[5 empty] | □ | SD295A |  |  | □ | SD345 |  | □ | SD390 | □
[5 empty] | □ | 高強度せん断補強筋 | [5 empty] | □
鉄骨種類
[5 empty] | □ | SN材 |  |  | □ | SM材 |  | □ | SS材 | □
□ | Ⅱ 免震建築物の場合
構造躯体 |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定される免震建築物 | [12 empty] | 1-1(3)ｲ | □ | 構造計算書 |  |  | □ | 適
[5 empty] | ・同告示第２の該当する号 | [13 empty] | □ | 構造図 |  |  | □ | 不適
[6 empty] | □ | 一号（四号建築物） | [11 empty] | □ | 計画書
[6 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第二号及び第三号に掲げる建築物） | [11 empty] | □ | 配置図
[6 empty] | □ | 三号（時刻暦応答解析を行い大臣認定取得） | [11 empty] | □
[5 empty] | ・免震層・免震材料の維持管理に関する計画 | [13 empty] | □
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
・敷地の管理に関する計画
[6 empty] | □ | 有 |  |  | □ | 無
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401
Note on P33: 構造体となるコンクリートの強度（最低～最高）を記入してください。
Note on K27: 建築基準法施行令 第88条第3項

## バリアー専用部分【等級３】
設計内容説明書（バリアフリー性：等級３対応）
専用部分（第一面）
建築物の名称：
確 認 項 目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [40 empty] | 設計内容
| 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [34 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
部屋の 配置等 | 特定寝室と 同一階にある部屋 |  |  | □ |  | 便所 | [32 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[5 empty] | （ | 特定寝室 | [5 empty] | 階、室名： | [15 empty] | ） | [10 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
□
段差 | 玄関 |  |  | □ |  | くつずりと玄関外側の段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 20mm | [11 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | くつずりと玄関土間の段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 5mm | [11 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
| 浴室 出入口 |  |  | □ |  | 単純段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 20mm | [18 empty] | □
|  |  |  | □ |  | またぎ段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm(内外の高低差120mm以下) | [12 empty] | ＋ |  | 手すり設置
| バルコニー 出入口 |  |  | ・非接地住宅のみ記入
|  |  |  | □ |  | 単純段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm（踏み段*使用の場合は360mm以下）
|  |  |  | □ |  | 単純段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 250mm |  |  |  | ＋ |  | 手すり下地設置
|  |  |  | □ |  | またぎ段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm |  |  |  | ＋ |  | 手すり下地設置
（踏み段*使用の場合は屋内側180mm以下、屋外側360mm以下）
* 踏み段：奥行き300mm以上､幅600mm以上､ﾊﾞﾙｺﾆｰの端との距離1,200mm以上、かつ、１段であるものに限る。
| 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差 |  |  | □ |  | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差なし
|  |  |  | □ |  | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差あり
[6 empty] | ･ | 300mm |  |  | ≦ |  | 段差 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 450mm
[6 empty] | □ |  | 段差部分の方が高い | [7 empty] | □ |  | 介助用車椅子の移動を妨げない
[6 empty] | ･ | 居室面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡
[6 empty] | ･ | 3㎡ |  | ≦ |  | 段差部分の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ＜ |  | 9㎡(居室面積18㎡以下の場合居室面積の1/2）
[6 empty] | ･ | 段差部分の間口 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,500mm
[6 empty] | ･ | 段差部分面積の合計 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ＜ |  | 居室面積の1/2
| その他 |  |  | ･ | 室名 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| （日常生活空間外） |  |  | ･ | 段差 |  |  | （ |  |  |  | ） | mm
階段 | 勾配等 |  |  | □ |  | ･ | 勾配 |  | （ |  |  |  | ） | ≦ |  | 22/21 | [22 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | ･ | 550mm |  |  | ≦ |  | 蹴上×2＋踏面 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 650mm | [11 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[6 empty] | ･ | 踏面 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 195mm | [20 empty] | □ | 詳細図
|  |  |  | □ |  | ホームエレベーター設置 | [32 empty] | □
| 蹴込み |  |  | □ |  | 蹴込 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 30mm
|  |  |  | □ |  | ホームエレベーター設置
| 形状 |  |  | ・回り階段のみ記入
|  |  |  | □ |  | 勾配等の基準を適用（狭い方から300mmの位置で規定寸法を確保）
|  |  |  | □ |  | 勾配等の基準を適用しなくてもよい部分に該当
|  |  |  | □ |  | ホームエレベーター設置
| 基準 |  |  | □ |  | 令第23条から第27条までの基準に適合
手すり | 階段 |  |  | □ |  | 設置箇所 |  |  |  |  | （ | □ |  | 片側 |  |  | □ |  | 両側（勾配45度を超える場合）） | [19 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | 踏面先端からの手すり高さ | [10 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm） | [14 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  |  | □ |  | ホームエレベーター設置 | [32 empty] | □ | 平面図
| 動作補助 手すり |  |  | ･ |  | 便所 |  |  | （ | □ |  | 立ち座り用設置 | [7 empty] | ） | [18 empty] | □
|  |  |  | ･ |  | 浴室 |  |  | （ | □ |  | 浴槽出入用設置 | [7 empty] | ）
|  |  |  | ･ |  | 玄関 |  |  | （ | □ |  | 上がりかまちの昇降、靴着脱用設置 | [13 empty] | □ |  | 設置可 |  |  | ）
|  |  |  | ･ |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ |  | 衣服着脱用設置 | [11 empty] | □ |  | 設置可 |  |  | ）
| バルコニー 転落防止 |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,100mm
|  |  |  | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 1,100mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 300mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
腰壁等から800mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 300mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 該当なし
| ２階以上の窓 転落防止 |  |  | □ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm
|  |  |  | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 800mm
床面から800mm（3階以上1,100mm）以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 300mm |  |  | ≦ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
窓台等から800mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 300mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 該当なし（転落のおそれのある開放可能な窓なし）
20190401
専用部分（第二面）
確 認 項 目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [40 empty] | 設計内容
| 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [34 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
手すり | 廊下･階段 （開放され ている側） 転落防止 |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm | [17 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  |  | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 800mm | [12 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[6 empty] | 床面・踏面先端から800mm以上の位置に設置 | [32 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm | [17 empty] | □
腰壁等から800mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 該当なし（転落のおそれのある廊下・階段なし）
| 手すり子 |  |  | □ |  | 手すり子*内法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm
* 手すり子：床面・踏面の先端及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合 に限る。）からの800mm以内の部分に存するものに限る。
|  |  |  | □ |  | 該当なし
通路及び出入口の幅員（日常生活空間） | 通路 |  |  | □ |  | 通路最小有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 780mm | [15 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  |  | □ |  | 柱等の箇所 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 750mm | [15 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
| 出入口 |  |  | □ |  | 玄関出入口有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 750mm | [15 empty] | □
| (バルコニー・勝手口を除く） |  |  | □ |  | 浴室出入口有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 600mm
|  |  |  | □ |  | その他の出入口 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 750mm（軽微な改造を含む）
寝室、便所及び浴室（日常生活空間） | 浴室 |  |  | □ |  | 短辺内法 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,300mm |  |  |  | ＋ |  | 内法面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ≧ | 2.0㎡ |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[7 empty] | （共同住宅等の場合は短辺内法1,200mm以上、かつ、内法面積1.8㎡以上） | [31 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
| 便所 |  |  | □ |  | 長辺内法寸法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,300mm（軽微な改造を含む） | [17 empty] | □
|  |  |  | □ |  | 便器の前方又は側方について、便器と壁の距離 | [18 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 500mm
（ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
|  |  |  | □ |  | 便器の形式は腰掛け式
| 特定寝室 |  |  | □ |  | 特定寝室内法面積 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ≧ |  | 9.0㎡
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
＜用語の解説＞
「特定寝室」 |  | ：高齢者等の利用を想定する一の主たる寝室のことをいいます。新築時に高齢者等がいない場合などであっても、高齢者等が利用する ことを想定する寝室を特定してください。
「日常生活空間」 |  | ：高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、特定寝室、食事室及び特定寝室の存する階（接地階を除 く。）にあるバルコニー、特定寝室の存する階にあるすべての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいいます。
「接地階」 |  | ：地上階のうち最も低い位置に存する階をいいます。
「勾配等の基準を 適用しなくても よい部分」 |  | ：a. 90度屈曲部分が下階の床から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分 b. 90度屈曲部分が踊場から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状がすべて30度以上となる回り階段の部分 c. 180度屈曲部分が４段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度、30度及び60度の順となる回り階段の部分
|  |  | ａ | [10 empty] | ｂ | [14 empty] | ｃ
20190401

## バリアー専用部分 【等級４】
設計内容説明書（バリアフリー性：等級４対応）
専用部分（第一面）
建築物の名称：
確 認 項 目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [39 empty] | 設計内容
| 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [33 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
部屋の 配置等 | 特定寝室と 同一階にある部屋 |  |  | □ |  | 便所 | [5 empty] | □ |  | 浴室 | [23 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[5 empty] | （ | 特定寝室 | [5 empty] | 階、室名： | [15 empty] | ） | [9 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
|  |  |  | □ |  | ホームエレベーター設置 | [11 empty] | ホームエレベーター出入口の幅員 | [13 empty] | （ ） |  |  |  | ） | mm | □
段差 | 玄関 |  |  | □ |  | くつずりと玄関外側の段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 20mm | [10 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | くつずりと玄関土間の段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 5mm | [10 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
|  |  |  | □ |  | 玄関上がりかまちの段差 | [9 empty] | （ ）mm |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm | [12 empty] | □
（接地階にある玄関の場合は180mm以下、踏み段※使用の場合は、360mm以下）
[6 empty] | 土間と踏み段※との段差 | [9 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm |  |  | （接地階にある土間の場合は、180mm以下）
[6 empty] | 踏み段※と上がりかまちの段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm |  |  | （接地階にある土間の場合は、180mm以下）
※踏み段：奥行き300mm以上､幅600mm以上及び１段であるものに限る。
| 勝手口等 |  |  | □ |  | 勝手口等の出入口、上がりかまちの段差
| 浴室出入口 |  |  | □ |  | 単純段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 20mm
| バルコニー 出入口 |  |  | ･ | 接地階を有する住宅
|  |  |  | □ |  | 単純段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm（踏み段※使用の場合は、360mm以下）
|  |  |  | □ |  | 単純段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 250mm |  |  |  | ＋ |  | 手すり設置
|  |  |  | □ |  | またぎ段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm |  |  |  | ＋ |  | 手すり設置
（踏み段※使用の場合は屋内側180mm以下、屋外側360mm以下）
|  |  |  | ･ | 接地階を有しない住宅
|  |  |  | □ |  | 単純段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm（踏み段※使用の場合は、360mm以下）
|  |  |  | □ |  | バルコニーと踏み段※、踏み段※とかまちとの段差 | [17 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm
※踏み段：奥行き300mm以上､幅600mm以上､ﾊﾞﾙｺﾆｰの端との距離1,200mm以上及び１段であるものに限る。
| 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差 |  |  | □ |  | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差なし
|  |  |  | □ |  | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差あり
[6 empty] | ･ | 300mm |  |  | ≦ |  | 段差 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 450mm
[6 empty] | □ |  | 段差部分の方が高い。 | [7 empty] | □ |  | 介助用車椅子の移動を妨げない。
[6 empty] | ･ | 居室面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡
[6 empty] | ･ | 3㎡ |  | ≦ |  | 段差部分の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ＜ |  | 9㎡(居室面積18㎡以下の場合居室面積の1/2）
[6 empty] | ･ | 段差部分の間口 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,500mm
[6 empty] | ･ | 段差部分面積の合計 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ＜ |  | 居室面積の1/2
| その他 |  |  | ･ | 室名 |  |  | （ | [13 empty] | ）
| （日常生活空間外） |  |  | ･ | 段差 |  |  | （ |  |  |  | ） | mm
階段 | 勾配等 |  |  | □ |  | ･ | 勾配 |  | （ |  |  |  | ） | ≦ |  | 6/7 | [21 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | ･ | 550mm |  |  | ≦ |  | 蹴上×2＋踏面 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 650mm | [10 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[6 empty] | ･ | 蹴込み |  |  | ≦ |  | 30mm |  |  | かつ |  |  | 蹴込み板を設置 | [19 empty] | □ | 詳細図
[6 empty] | ･ | 回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられていない。 | [30 empty] | □
[6 empty] | ･ | 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていない。
|  |  |  | □ |  | ホームエレベーター設置
[6 empty] | ｱ | 勾配 |  | （ |  |  |  | ） | ≦ |  | 22/21
[6 empty] | ｲ | 550mm |  |  | ≦ |  | 蹴上×2＋踏面 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 650mm
[6 empty] | ｳ | 踏面 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 195mm
[6 empty] | ｴ | 蹴込み |  |  | ≦ |  | 30mm
[6 empty] | ｵ | 勾配等の基準を適用（狭い方から300mmの位置で規定寸法を確保）
[6 empty] | ｶ | 勾配等の基準を適用しなくてもよい部分に該当
|  |  |  | □ |  | 当該階段は日常生活空間外にある
[6 empty] | ･ | 上記「ホームエレベーター設置」の場合の、勾配等の基準ｱからｶまでに適合
| 基準 |  |  | □ |  | 令第23条から第27条までの基準に適合
手すり | 階段 |  |  | □ |  | 設置箇所 |  |  |  |  | （ | □ |  | 片側 |  |  | □ |  | 両側（勾配45度を超える場合） | [18 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | 踏面先端からの手すり高さ | [10 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm） | [13 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
| 動作補助 手すり |  |  | ･ |  | 便所 |  |  | （ | □ |  | 立ち座り用設置 | [7 empty] | ） | [17 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | ･ |  | 浴室 |  |  | （ | □ |  | 浴槽出入用設置 | [7 empty] | ） | [17 empty] | □
|  |  |  | ･ |  | 玄関 |  |  | （ | □ |  | 上がりかまちの昇降、靴着脱用設置 | [13 empty] | ）
|  |  |  | ･ |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ |  | 衣服着脱用設置 | [9 empty] | ）
| バルコニー 転落防止 |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,100mm
|  |  |  | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 1,100mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 300mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
腰壁等から800mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 300mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 該当なし
| ２階以上の窓 転落防止 |  |  | □ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm
|  |  |  | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 800mm
床面から800mm（3階以上1,100mm）以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 300mm |  |  | ≦ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
窓台等から800mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 300mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 該当なし（転落のおそれのある開放可能な窓なし）
20190401
専用部分（第二面）
確 認 項 目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [39 empty] | 設計内容
| 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [33 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
手すり | 廊下･階段 （開放され ている側） 転落防止 |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm | [16 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  |  | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 800mm | [11 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[6 empty] | 床面・踏面先端から800mm以上の位置に設置 | [31 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm | [16 empty] | □
腰壁等から800mm以上の位置に設置
|  |  |  | □ |  | 該当なし（転落のおそれのある廊下・階段なし）
| 手すり子 |  |  | □ |  | 手すり子*内法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm
* 手すり子：床面・踏面の先端及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合 に限る。）からの800mm以内の部分に存するものに限る。
|  |  |  | □ |  | 該当なし
通路及び出入口の幅員（日常生活空間） | 通路 |  |  | □ |  | 通路最小有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 780mm | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | （ホームエレベーターがある場合は、当該ホームエレベータと日常生活空間との経路を含む。） | [31 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
|  |  |  | □ |  | 柱等の箇所 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 750mm | [14 empty] | □
| 出入口 |  |  | □ |  | 玄関出入口有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 750mm
| (バルコニー・勝手口を除く） |  |  | □ |  | 浴室出入口有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 650mm
|  |  |  | □ |  | その他の出入口 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 750mm（工事を伴わない撤去等を含む。）
寝室、便所及び浴室（日常生活空間） | 浴室 |  |  | □ |  | 短辺内法 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,400mm |  |  |  | ＋ |  | 内法面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ | ≧ |  | 2.5㎡ | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| 便所 |  |  | □ |  | 短辺内法寸法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,100mm（軽微な改造を含む。） | [16 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
|  |  |  | □ |  | 長辺内法寸法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,300mm（軽微な改造を含む。） | [16 empty] | □
|  |  |  | □ |  | 便器の前方及び側方について、便器と壁の距離 | [18 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 500mm
（ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
|  |  |  | □ |  | 便器の形式は腰掛け式
| 特定寝室 |  |  | □ |  | 特定寝室内法面積 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ≧ |  | 12.0㎡
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
＜用語の解説＞
「特定寝室」 |  | ：高齢者等の利用を想定する一の主たる寝室のことをいいます。新築時に高齢者等がいない場合などであっても、高齢者等が利用する ことを想定する寝室を特定してください。
「日常生活空間」 |  | ：高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、特定寝室、食事室及び特定寝室の存する階（接地階を除 きます。）にあるバルコニー、特定寝室の存する階にある全ての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいいます。
「接地階」 |  | ：地上階のうち最も低い位置に存する階をいいます。
「勾配等の基準を 適用しなくても よい部分」 |  | ：a. 90度屈曲部分が下階の床から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が全て30度以上となる回り階段の部分 b. 90度屈曲部分が踊場から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が全て30度以上となる回り階段の部分 c. 180度屈曲部分が４段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度並びに30度及び60度の順となる回り階段の部分
|  |  | ａ | [10 empty] | ｂ | [14 empty] | ｃ
※日常生活空間外又はホームエレベーター設置の場合を示す
20190401

## バリアー専用部分 【等級５】
設計内容説明書（バリアフリー性：等級５対応）
専用部分（第一面）
建築物の名称：
確 認 項 目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [39 empty] | 設計内容
|  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [33 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
部屋の 配置等 |  | 特定寝室と 同一階にある部屋 |  |  | □ |  | 玄関 |  |  | □ |  | 便所 |  |  | □ |  | 浴室 |  |  | □ |  | 食事室 |  |  | □ |  | 脱衣室 |  |  | □ |  | 洗面所 | [6 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[6 empty] | （ | 特定寝室 | [5 empty] | 階、室名： | [15 empty] | ） | [9 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[5 empty] | □ |  | ホームエレベーター設置 | [11 empty] | ホームエレベーター出入口の幅員 | [13 empty] | （ ） |  |  |  | ） | mm | □
段差 |  | 玄関 |  |  | □ |  | くつずりと玄関外側の段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 20mm | [10 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[7 empty] | くつずりと玄関土間の段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 5mm | [10 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[5 empty] | □ |  | 玄関上がりかまちの段差 | [9 empty] | （ ）mm |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm | [12 empty] | □
（接地階にある玄関の場合は180mm以下、踏み段※使用の場合は、360mm以下）
[7 empty] | 土間と踏み段※との段差 | [9 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm |  |  | （接地階にある土間の場合は、180mm以下）
[7 empty] | 踏み段※と上がりかまちの段差 | [11 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm |  |  | （接地階にある土間の場合は、180mm以下）
※踏み段：奥行き300mm以上､幅600mm以上及び１段であるものに限る。
|  | 勝手口等 |  |  | □ |  | 勝手口等の出入口、上がりかまちの段差
|  | バルコニー 出入口 |  |  | □ |  | 単純段差 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm（踏み段※使用の場合は、360mm以下）
[5 empty] | □ |  | バルコニーと踏み段※、踏み段※とかまちとの段差 | [17 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 180mm
※踏み段：奥行き300mm以上､幅600mm以上､ﾊﾞﾙｺﾆｰの端との距離1,200mm以上及び１段であるものに限る。
|  | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差 |  |  | □ |  | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差なし
[5 empty] | □ |  | 居室の一部に基準に適合する範囲で設ける段差あり
[7 empty] | ･ | 300mm |  |  | ≦ |  | 段差 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 450mm
[7 empty] | □ |  | 段差部分の方が高い。 | [7 empty] | □ |  | 介助用車椅子の移動を妨げない。
[7 empty] | ･ | 居室面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡
[7 empty] | ･ | 3㎡ |  | ≦ |  | 段差部分の面積 | [6 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ＜ |  | 9㎡(居室面積18㎡以下の場合居室面積の1/2）
[7 empty] | ･ | 段差部分の間口 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,500mm
[7 empty] | ･ | 段差部分面積の合計 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ＜ |  | 居室面積の1/2
|  | その他 |  |  | ･ | 室名 |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  | （日常生活空間外） |  |  | ･ | 段差 |  |  | （ |  |  |  | ） | mm
階段 |  | 勾配等 |  |  | □ |  | ･ | 勾配 |  | （ |  |  |  | ） | ≦ |  | 6/7 | [21 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[7 empty] | ･ | 550mm |  |  | ≦ |  | 蹴上×2＋踏面 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 650mm | [10 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[7 empty] | ･ | 蹴込み |  |  | ≦ |  | 30mm |  |  | かつ |  |  | 蹴込み板を設置 | [19 empty] | □ | 詳細図
[7 empty] | ･ | 踏面に滑り防止のための部材を設ける場合、踏面と同一面とする。 | [30 empty] | □
[7 empty] | ･ | 踏面の先端と蹴込み板を勾配60°～90°の面で滑らかに繋ぐ形状とする等の措置を行い、段鼻を出さない。
[7 empty] | ･ | 回り階段等安全上問題があると考えられる形式が用いられていない。
[7 empty] | ･ | 最上段の通路等への食い込み部分及び最下段の通路等への突出部分が設けられていない。
[5 empty] | □ |  | ホームエレベーター設置
[7 empty] | ｱ | 勾配 |  | （ |  |  |  | ） | ≦ |  | 22/21
[7 empty] | ｲ | 550mm |  |  | ≦ |  | 蹴上×2＋踏面 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 650mm
[7 empty] | ｳ | 踏面 |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 195mm
[7 empty] | ｴ | 蹴込み |  |  | ≦ |  | 30mm
[7 empty] | ｵ | 勾配等の基準を適用（狭い方から300mmの位置で規定寸法を確保）
[7 empty] | ｶ | 勾配等の基準を適用しなくてもよい部分に該当
|  | 基準 |  |  | □ |  | 令第23条から第27条までの基準に適合
手すり |  | 階段 |  |  | □ |  | 設置箇所 |  |  |  |  | （ | □ |  | 両側 |  |  | □ |  | 片側（勾配45度以下で、かつ、ホームエレベーター設置の場合） | [18 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[7 empty] | 踏面先端からの手すり高さ | [10 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | （手すり高700mm～900mm） | [13 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  | 動作補助 手すり |  |  | ･ |  | 便所 |  |  | （ | □ |  | 立ち座り用設置 | [7 empty] | ） | [17 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | ･ |  | 浴室 |  |  | （ | □ |  | 浴室出入用設置 | [5 empty] | □ |  | 浴槽出入用設置 | [5 empty] | □ |  | 浴槽内立座り用設置 | [9 empty] | □
[11 empty] | □ |  | 姿勢維持用設置 | [5 empty] | □ |  | 洗い場の立座り用設置
[5 empty] | ･ |  | 玄関 |  |  | （ | □ |  | 上がりかまちの昇降、靴着脱用設置 | [13 empty] | ）
[5 empty] | ･ |  | 脱衣室 |  |  | （ | □ |  | 衣服着脱用設置 | [9 empty] | ）
|  | バルコニー 転落防止 |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,100mm
[5 empty] | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 1,100mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ |  | 300mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
腰壁等から800mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 300mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ |  | 該当なし
|  | ２階以上の窓 転落防止 |  |  | □ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm
[5 empty] | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 800mm
床面から800mm（3階以上1,100mm）以上の位置に設置
[5 empty] | □ |  | 300mm |  |  | ≦ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm
窓台等から800mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ |  | 窓台等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 300mm
床面から1,100mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ |  | 該当なし（転落のおそれのある開放可能な窓なし）
20190401
専用部分（第二面）
確 認 項 目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [39 empty] | 設計内容
|  | 項 目 |  |  | 設 計 内 容 | [33 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
手すり |  | 廊下･階段 （開放され ている側） 転落防止 |  |  | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm | [16 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[5 empty] | □ |  | 650mm |  |  | ≦ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 800mm | [11 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[7 empty] | 床面・踏面先端から800mm以上の位置に設置 | [31 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | □ |  | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ＜ |  | 650mm | [16 empty] | □
腰壁等から800mm以上の位置に設置
[5 empty] | □ |  | 該当なし（転落のおそれのある廊下・階段なし）
|  | 手すり子 |  |  | □ |  | 手すり子*内法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≦ |  | 110mm
* 手すり子：床面・踏面の先端及び腰壁等又は窓台等（腰壁等又は窓台等の高さが650㎜未満の場合 に限る。）からの800mm以内の部分に存するものに限る。
[5 empty] | □ |  | 該当なし
通路及び出入口の幅員（日常生活空間） |  | 通路 |  |  | □ |  | 通路最小有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 850mm | [14 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[7 empty] | （ホームエレベーターがある場合は、当該ホームエレベータと日常生活空間との経路を含む。） | [31 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[5 empty] | □ |  | 柱等の箇所 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm | [14 empty] | □
|  | 出入口 |  |  | □ |  | 玄関出入口有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm
|  | (バルコニー・勝手口を除く） |  |  | □ |  | 浴室出入口有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm
[5 empty] | □ |  | その他の出入口 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 800mm（工事を伴わない撤去等を含む。）
寝室、便所及び浴室（日常生活空間） |  | 浴室 |  |  | □ |  | 短辺内法 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,400mm |  |  |  | ＋ |  | 内法面積 |  |  |  | （ |  |  |  | ） | ㎡ | ≧ |  | 2.5㎡ | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  | 便所 |  |  | □ |  | 短辺内法寸法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 1,300mm（工事を伴わない撤去等を含む。） | [16 empty] | □ | 平面図 |  | □ | 不適
[5 empty] | □ |  | 短辺内法寸法 | [5 empty] | （ |  |  |  | ） | mm |  | ≧ |  | 便器後方の壁から便器先端までの距離に500ｍｍを加えた値 | [16 empty] | □
（工事を伴わない撤去等を含む。）
[5 empty] | □ |  | 便器の形式は腰掛け式
|  | 特定寝室 |  |  | □ |  | 特定寝室内法面積 | [7 empty] | （ |  |  |  | ） | ㎡ |  | ≧ |  | 12.0㎡
注） | 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
＜用語の解説＞
「特定寝室」 |  |  | ：高齢者等の利用を想定する一の主たる寝室のことをいいます。新築時に高齢者等がいない場合などであっても、高齢者等が利用する ことを想定する寝室を特定してください。
「日常生活空間」 |  |  | ：高齢者等の利用を想定する一の主たる玄関、便所、浴室、脱衣室、洗面所、特定寝室、食事室及び特定寝室の存する階（接地階を除 きます。）にあるバルコニー、特定寝室の存する階にある全ての居室並びにこれらを結ぶ一の主たる経路をいいます。
「接地階」 |  |  | ：地上階のうち最も低い位置に存する階をいいます。
「勾配等の基準を 適用しなくても よい部分」 |  |  | ：a. 90度屈曲部分が下階の床から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が全て30度以上となる回り階段の部分 b. 90度屈曲部分が踊場から上３段以内で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が全て30度以上となる回り階段の部分 c. 180度屈曲部分が４段で構成され、かつ、その踏面の狭い方の形状が下から60度、30度並びに30度及び60度の順となる回り階段の部分
|  |  |  | ａ | [10 empty] | ｂ | [14 empty] | ｃ
※ホームエレベーター設置の場合を示す
20190401

## 耐久性・可変性（在来木・２×４一戸建て）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
在来木造・２×４工法一戸建て用（第一面）
建築物の名称：
確 認 項 目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
劣化対策等級（構造躯体等） | 外壁の | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の構造 |  |  |  | [ | □ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 |  | ］ |  |  |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| 軸組等 | （地面から１ｍ） | ・ | 柱 | [16 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[5 empty] | □ | 製材（樹種 | [12 empty] | ） |  | □ | 伏図
[5 empty] | □ | 集成材（種類 ） | [12 empty] | ） |  | □
|  |  |  | 小径（ | [10 empty] | ㎝）
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］
|  |  | ・ | 柱以外の軸材
[5 empty] | □ | 製材（樹種 | [12 empty] | ）
[5 empty] | □ | 集成材（種類 | [12 empty] | ）
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］
|  |  | ・ | 構造用合板等の種類（ ） | [14 empty] | ）
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］
| 土台 | 防腐・防蟻処理 | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [9 empty] | ［ | □ | 有 |  | □ | 無 ］ |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  | （北海道・青森県 は、防腐処理） | ・ | 土台の樹種（ | [13 empty] | ） |  |  | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  |  | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］ | □ | 伏図
|  |  | ・ | その他同等の措置（ ） | [14 empty] | ） |  | □ | 矩計図
| 地盤 | 防蟻処理 | ・ | 防蟻方法 | [16 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  | （北海道、青森県、 岩手県、秋田県、 宮城県、山形県、 福島県、新潟県、 富山県、石川県 及び福井県を除く） |  | ［ | □ | べた基礎 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  | □ | その他（ |  |  |  |  | ）］ |  | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  | ・ | 薬剤処理 |  |  | ［ | □ | 有（方法 | [8 empty] | ） | □ | 無 ］ | □ | 矩計図
□
| 浴室・脱衣室 | 防水上の措置 | ・ | 浴室 | [16 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| の防水 |  |  |  | □ | 浴室ユニット | [6 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[5 empty] | □ | 防腐措置 | [6 empty] | □ | その他の防水措置 | [6 empty] | □
[5 empty] | （方法 | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 脱衣室
[5 empty] | □ | 防水上有効な仕上げ | [6 empty] | □ | 防腐措置
[5 empty] | □ | その他の防水措置
[5 empty] | （方法 | [13 empty] | ）
| 基礎高さ | 基礎高さ | ・ | 地面から基礎上端まで又は地面から土台下端までの高さ | [16 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
[13 empty] | （ |  |  |  | ㎝）≧40cm |  |  |  | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
[21 empty] | □ | 矩計図
□
| 床下防湿・ | 換気措置 | □ | 基礎部の開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [10 empty] | ｍ） |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| 換気措置 | [6 empty] | （開口高さ | [5 empty] | ㎜、幅 |  |  |  |  | ㎜） |  | □ | 計算書 |  | □ | 不適
|  |  | □ | ねこ土台 |  |  | （有効面積 | [5 empty] | ㎠/m、高さ | [5 empty] | ㎝） |  | □ | 仕上表
|  |  | □ | 基礎断熱工法（床下換気孔を設置しない） | [16 empty] | □ | 基礎伏図
|  |  |  | 断熱材種類 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図
|  |  |  | 厚さ |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | ） |  | □
|  |  |  | 熱抵抗 |  |  |  | （ | [7 empty] | ㎡・ｋ／Ｗ |  |  | ）
|  | 防湿上の措置 | ・ | 防湿方法
|  |  |  | □ | コンクリート（厚さ | [12 empty] | ㎜)
|  |  |  | □ | 防湿フィルム（厚さ ㎜） | [12 empty] | ㎜)
|  |  |  | □ | その他（ | [13 empty] | ）
|  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 認定番号 | [7 empty] | （ | [6 empty] | ）
| 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | ・ | 換気孔の位置 |  |  |  |  | （吸気孔： |  |  |  |  | 排気孔： | [5 empty] | ） | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  | ・ | 換気孔の面積の天井面積に対する割合 | [16 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  |  | （ | [14 empty] | ） |  | □ | 立面図
[21 empty] | □ | 平面図
[21 empty] | □ | 矩計図
20190401
在来木造・２×４工法一戸建て用（第二面）
確 認 項 目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 矩計図
□
| 地中埋設管 | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  |  | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められて
いる地域
| 排水管の性状等 | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： | [13 empty] | ） |  |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| （継ぎ手及び |  | □ | その他（ ） | [13 empty] | ） |  |  | □ |  |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  |  |  | 措置 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401

## 耐久性・可変性（RC造一戸建て）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
RC造等一戸建て用
建築物の名称：
確 認 項 目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書 |  |  | 確認
劣化対策等級 | セメント | セメントの種類 |  | □ | ポルトランドセメント(JIS R 5210) | [15 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  |  | [ | □ | 普通 |  | □ | 中庸熱 |  |  | □ | 低熱 |  | □ | その他 |  |  | ] |  | □ | 構造特記仕様書 |  | □ | 不適
|  |  |  | □ | フライアッシュセメント(JIS R 5213) | [15 empty] | □
|  |  |  | □ | 高炉セメント(JIS R 5211)
| コンクリートの 品質、施工 計画等 | 水セメント比 | ・ | コンクリートの種類 | [16 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  |  |  | [ | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | □ | その他 |  |  | ] |  | □ | 構造特記仕様書 |  | □ | 不適
|  |  | ・ | 水セメント比 |  |  |  |  | （ | [5 empty] | ％ | ） |  |  |  |  | □
|  | 最小かぶり厚さ | 部位 | [11 empty] | 最小かぶり厚さ* | [5 empty] | □ | 仕様書
[11 empty] | 水セメント比 |  |  |  | □ | 50%以下 |  | □ | 55%以下 |  | □ | 構造特記仕様書
|  |  | 直接土に接しない部分 |  |  | 耐力壁以外の壁又は床 | [6 empty] | 屋内 |  | 20 | mm 以上 |  | 30 | mm 以上 |  | □ | 立面図
[13 empty] | 屋外 |  | 30 | mm 以上 |  | 40 | mm 以上 |  | □
[6 empty] | 耐力壁、柱、はり又は壁ばり | [6 empty] | 屋内 |  | 30 | mm 以上 |  | 40 | mm 以上
[13 empty] | 屋外 |  | 40 | mm 以上 |  | 50 | mm 以上
|  |  | 直接土に接する部分 |  |  | 壁、柱、床、はり、基礎ばり又は 基礎の立上り部分 | [8 empty] | 40 | mm 以上 |  | 50 | mm 以上
[6 empty] | 基礎（立上り部分及び捨て コンクリートの部分を除く。） | [8 empty] | 60 | mm 以上 |  | 70 | mm 以上
* 最小かぶり厚は、外壁の屋外に面する部位にタイル張、モルタル塗、外 断熱工法等による処理が施されている場合は屋外側の部分に限り、最小か ぶり厚さを1㎝減ずることができる。
|  |  | ・ | 外壁仕上げ
|  |  |  | □ | タイル張 |  |  | □ | モルタル塗 |  |  |  | □ | 外断熱工法
|  |  |  | □ | その他 |  |  | （ | [8 empty] | ）
|  | 設計かぶり厚さ | ・ | 設計かぶり厚さ |  |  |  |  | =最小かぶり厚さ | [5 empty] | ＋ | （ |  |  | ）mm |  | □ | 仕様書
[21 empty] | □ | 構造特記仕様書
|  | スランプ |  | □ | 18cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2未満） | [11 empty] | □ | 仕様書
|  |  |  | □ | 21cm以下 |  |  |  | （ｺﾝｸﾘｰﾄ品質基準強度33N／mm2以上） | [11 empty] | □ | 構造特記仕様書
|  | 単位水量 |  | （ |  |  |  |  | ）kg／m3 |  |  | ≦ |  | 185 |  | kg／m3 |  |  |  |  | □
|  | 空気量 |  | □ | ４～６ |  | ％ |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ）
|  | コンクリートの | ・ | 打込･締め固め方法 | [16 empty] | □ | 仕様書
|  | 充填方法等 |  | （ | [15 empty] | ) | □ | 構造特記仕様書
|  |  |  | 打継ぎ部の処理方法 | [16 empty] | □
|  |  |  | ( | [15 empty] | )
養生方法
|  |  |  | ( | [15 empty] | )
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 | コンクリート内 | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  | 埋め込み配管 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □
| 地中埋設管 | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 仕様書 |  | □ | 適
|  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 仕上表 |  | □ | 不適
|  | の有無 | ・ | 給湯管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | ガス管 |  | ［ | □ | 無 |  | □ | 有 | ］ | [8 empty] | □
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められて
いる地域
| 排水管の性状等 | 排水管等の内面 | □ | 平滑である（仕様等： | [12 empty] | ） |  |  |  | □ | 仕様書 |  | □ | 適
| （継ぎ手及び |  | □ | その他（ | [12 empty] | ） |  |  |  | □ |  |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  |  |  | 措置（ | [12 empty] | ）
|  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ）
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401

## 耐久性・可変性（Ｓ造一戸建て）
設計内容説明書（耐久性・可変性）
鉄骨造一戸建て用
建築物の名称：
確 認 項 目 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [21 empty] | 設計内容
|  | 項目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書 |  |  |  | 確認
劣化対策等級（構造躯体等） | 構造躯体 | 鋼材の厚さ | ・ | 一般部 |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | ） |  | □ | 仕様書 |  |  | □ | 適
|  |  | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | ） |  | □ |  |  |  | □ | 不適
|  | 防錆処理の | ・ | 一般部 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  | 種類 | ・ | 柱脚部 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| 床下防湿・換気 措置 | 換気措置 | □ | 基礎部の開口 |  |  |  | （外周部の設置間隔 | [6 empty] | ｍ） |  |  |  |  | □ | 仕様書 |  |  | □ | 適
[8 empty] | （開口高さ |  |  |  | ㎜、幅 |  |  | ㎜） |  |  |  |  | □ | 計算書 |  |  | □ | 不適
|  |  | □ | ねこ土台 |  |  | （有効面積 |  |  |  | ㎠/m、高さ |  |  |  | ㎝） |  |  |  |  | □ | 仕上表
|  |  | □ | 基礎断熱工法（床下換気孔を設置しない） | [15 empty] | □ | 基礎伏図
[5 empty] | 断熱材種類 |  |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 厚さ |  |  |  | （ | [6 empty] | ㎜ | ） |  |  | □
[5 empty] | 熱抵抗 |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡・ｋ／Ｗ |  |  | ）
|  | 防湿上の措置 | ・ | 防湿方法
[5 empty] | □ | コンクリート（厚さ | [9 empty] | ㎜）
[5 empty] | □ | 防湿フィルム（厚さ ㎜） | [9 empty] | ㎜）
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | ・ | 防湿フィルムの場合の材料 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
|  |  |  | 認定番号 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ）
| 小屋裏換気 | 小屋裏 | ・ | 換気孔の位置 |  |  |  |  | （吸気孔： | [9 empty] | ） | □ | 仕様書 |  |  | □ | 適
|  | 換気 | [6 empty] | （排気孔： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表 |  |  | □ | 不適
|  |  | ・ | 天井面積に対する換気孔面積の割合 | [8 empty] | （ | [5 empty] | ） | □ | 矩計図
[20 empty] | □ | 立面図
□
維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 | コンクリート | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 適
|  | 内埋込み配管 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 仕上表 |  |  | □ | 不適
|  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □
| 地中埋設管 | 地中埋設管上の | ・ | 排水管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 仕様書 |  |  | □ | 適
|  | コンクリート打設 | ・ | 給水管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 仕上表 |  |  | □ | 不適
|  | の有無 | ・ | 給湯管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | ・ | ガス管 |  |  | ［ | □ | 無 | □ | 有 | ］ | [7 empty] | □
|  |  | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定めれられている 地域
| 排水管の性状等 | 排水管等の内面 | □ | 平滑である |  |  |  | （仕様等： | [10 empty] | ） | □ | 仕様書 |  |  | □ | 適
| （継ぎ手及び |  | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ |  |  |  | □ | 不適
| ヘッダーを含む） | 設置状態 | □ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  |  |  | 措置 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  | □ | その他 |  |  |  | （ | [10 empty] | ）
注） 太枠で囲われた欄のみ記入してください。
20190401